Rif. Pratica VV.F. n.

123/45

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI, DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

| Il sottoscritto installatore | Cognome | Nome |
| --- | --- | --- |
|  | cognome | nome |
| domiciliato in | Via Roma | 10 | 23032 | Bormio |
|  | via – piazza | n. civico | c.a.p. | comune |
| SO | 123/1234567 | C.F.: | AAA BBB 12A34 B123X |
| provincia | telefono | Codice fiscale della persona fisica |  |
| nella sua qualità di | titolare |
|  | titolare, legale rappresentante, amministratore, etc. |
| della impresa | Ditta s.n.c. di Xxxxxx & C. |
|  | ragione sociale ditta, impresa, ente, società |
| con sede in | Via Roma | 1 | 23032 |
|  | via – piazza | n. civico | c.a.p. |
| Bormio | SO | 123/1234567 |
| comune | provincia | telefono |
| avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica) |  |
| 2014 | Posa di porte REI 60 |
| anno | descrizione |
| 2013 | Compartimentazione locale MTA e centrale termica e tamponamento separazione tra cantina privata e vespaio con parete EI 120 |
| Anno | descrizione |
| 2013 | Posa in opera di collari termorestringenti EI 120 |
| anno | descrizione |
| 2013 | Posa di sacchetti termoespandenti REI 120 |
| anno | descrizione |
| 2013 | Posa in opera muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso YTONG |
| anno | descrizione |
| per l’edificio | Locale di pubblico spettacolo / impianto sportivo (ATT. 65/2 Cat.C) denominato “xxxxxxxxxxxxx” sito in Via Verdi, 2 Tirano (SO) |
|  | identificazione dell’edificio, complesso etc. |
| Piano terra |
| piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione |
| sito in | Via Verdi | 2 | 23037 |
|  | via – piazza | n. civico | c.a.p. |
| Tirano | SO | 0342/701234 |
| comune | provincia | telefono |
| di proprietà di | Sig. Paolo Rossi |
|  | ditta, società, ente, impresa, etc. |
| con sede in | Via Italia | 123 | 23037 |
|  | via – piazza | n. civico | c.a.p. |
| Tirano | SO | 0342/654321 |
| comune | provincia | telefono |

# per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

# DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l’elenco con i riferimenti per l’individuazione con l’indicazione della documentazione
allegata

| 22.05.2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Firma installatore |

ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI

PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

| 1 | Porta P03 |
| --- | --- |
| Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione |
| N° produzione: 0452285 |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| DoP N. 12234/2014 |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| NINZ SPA |
| Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| Corso Trento | 2/A | 38061 | Ala | TN |
| Via - piazza | n. civico | c.a.p. | comune | provincia |
| -- | REI 60 | Accesso magazzino |
| Classe di reazione | R-RE-REI e n° identificativo | luogo di installazione (locale etc.) |
| Piano terra Polifunzionale |
| proseguono dati sul luogo di installazione |
| per il prodotto/materiale allega inoltre: dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011 (1) dichiarazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE) |
| allega omologazione prototipo unitamente alla dichiarazione di conformità a firma del fornitore certificato di prova (2) rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE (1) Obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2013. (2) Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984. |

| 2 | Pareti EI 180 realizzate con blocchi maschiati SIPOREX 500 spessore 10 cm |
| --- | --- |
| Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione |
| Rapporto di classificazione n° CSI 1775FR |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| *** |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| *** |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| Xella Italia SRL |
| Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| *** |
| proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| Via A. Vespucci | 39 | 24050 | Grassobbio | BG |
| Via - piazza | n. civico | c.a.p. | comune | provincia |
|  | EI 180 | Realizzazione spalle vetri REI |
| Classe di reazione | R-RE-REI e n° identificativo | luogo di installazione (locale etc.) |
| Piano terra |
| proseguono dati sul luogo di installazione |
| per il prodotto/materiale allega inoltre: dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011 (1) dichiarazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE) |
| allega omologazione prototipo unitamente alla dichiarazione di conformità a firma del fornitore certificato di prova (2) rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE (1) Obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2013. (2) Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984. |

| 3 | Compartimentazione apertura esistente tra locale centrale termica e locale trattamento aria e tamponamento separazione al piano interrato tra cantina privata e vespaio aerato sotto il negozio mediante lastre di cartongesso EI 120 tipo Knauf Fireboard spessore 2 cm |
| --- | --- |
| Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione |
| Rapporto di classificazione Istituto Giordano spa: 270496/3208FR |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| *** |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| *** |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| KNAUF di LOTHAR KNAUF SAS |
| Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| *** |
| proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| Loc. Paradiso | *** | 56040 | Castellina Marittimna | PI |
| Via - piazza | n. civico | c.a.p. | comune | provincia |
| *** | EI 120 | Compartimentazione canali aria e |
| Classe di reazione | R-RE-REI e n° identificativo | luogo di installazione (locale etc.) |
| tamponamento separazione tra cantina privata e vespaio - Piano terra ed interrato |
| proseguono dati sul luogo di installazione |
| per il prodotto/materiale allega inoltre: dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011 (1) dichiarazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE) |
| allega omologazione prototipo unitamente alla dichiarazione di conformità a firma del fornitore certificato di prova (2) rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE (1) Obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2013. (2) Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984. |

| 4 | Collari termorestringenti per tubazioni in PVC |
| --- | --- |
| Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione |
| Rapporto di classificazione Istituto Giordano Spa n° 298681/3466RF |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| *** |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| AF SYSTEM SRL |
| Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| *** |
| proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| Via E. Jenner | 41/43 | 26837 | Mulazzano | LO |
| Via - piazza | n. civico | c.a.p. | comune | provincia |
| *** | EI 120 | Compartimentazione passaggio tubazioni |
| Classe di reazione | R-RE-REI e n° identificativo | luogo di installazione (locale etc.) |
| tra piano interrato - terra *** |
| proseguono dati sul luogo di installazione |
| per il prodotto/materiale allega inoltre: dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011 (1) dichiarazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE) |
| allega omologazione prototipo unitamente alla dichiarazione di conformità a firma del fornitore certificato di prova (2) rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE (1) Obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2013. (2) Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984. |

| 5 | Sacchetti termoespandenti passaggio impianti elettrici |
| --- | --- |
| Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione |
| Rapporto di prova Istituto Giordano spa n° 109251 - 1676 RF |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| *** |
| prosegue descrizione del prodotto/materiale |
| Promat SpA |
| Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| *** |
| proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.) |
| Corso Paganini | 39 | 16125 | Genova | GE |
| Via - piazza | n. civico | c.a.p. | comune | provincia |
| *** | REI 120 | Passaggio impianti elettrici |
| Classe di reazione | R-RE-REI e n° identificativo | luogo di installazione (locale etc.) |
| *** |
| proseguono dati sul luogo di installazione |
| per il prodotto/materiale allega inoltre: dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011 (1) dichiarazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE) |
| allega omologazione prototipo unitamente alla dichiarazione di conformità a firma del fornitore certificato di prova (2) rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE (1) Obbligatoria per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2013. (2) Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984. |

| Per ulteriori prodotti/materiali accludere analoga tabella proseguendo nella numerazione sia dei prodotti che delle pagine. |
| --- |
| La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata nella tavola/e allegata con sigla: PI 01S |
| La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina | 4 | tutte siglate dal sottoscritto installatore. |
| 22.05.2014 |  |  |
| Data |  | Firma installatore |