| NUOVI MODELLI PREVENZIONE INCENDI | Agg. al DPR 151/2011 - Rev.00 GIU. 2018 | Per la SCIA solo quelli evidenziati vanno ai VV.F. |
| --- | --- | --- |

| X | N. | Descrizione Modello | Nome Modello | Firma/e | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 | Voltura pratica/CPI | mod. PIN 7 - 2018 | Subentrante |  |
|  | 01 | VALUTAZIONE PROGETTO (VP) | mod. PIN 1 - 2018 | Proprietario | Solo per attività Cat. B e C |
|  | 02 | Richiesta Nulla Osta Fattibilità (NOF) | mod. PIN 5 – 2018 | Proprietario | Solo per attività Cat. B e C |
|  | 03 | Richiesta di Deroga (DER) | mod. PIN 4 - 2018 | Proprietario |  |
|  | 04 | Richiesta Verifica in Corso d’Opera (VCO) | mod. PIN 6 – 2018 | Proprietario |  |
|  | 05 | SCIA | mod. PIN 2 - 2018 | Proprietario | [C’è anche per GPL (05-GPL)] |
|  | 06 | Asseverazione per SCIA | mod. PIN 2.1 - 2018 | Tecnico | [C’è anche per GPL (06-GPL)] |
|  | 07 | Dichiarazione non aggravio di rischio | mod. PIN 2.6 - 2018 | Tecnico | Se modifiche rispetto al Progetto |
|  | 08 | RINNOVO Periodico (ARPCA) | mod. PIN 3 - 2018 | Proprietario | [C’è anche per GPL (08-GPL)] |
|  | 09 | Asseverazione per Rinnovo | mod. PIN 3.1 - 2014 | Tecnico | [C’è anche per GPL (09-GPL)] |
|  | 10 | CERTIFICAZIONE REI STRUTTURE | mod. PIN 2.2 – 2018 CERT. REI N.B. Si veda anche Lett. Circ. VVF Prot. 1681 del 11.02.14] | Tecnico | Pareti – Solai – Pilastri - Travi Da presentarsi in carta semplice ed in originale. Allegati possibili: Rapporti di prova Fascicoli tecnici produttore Dich. posa in opera ecc. |
|  | 11 | DICHIARAZIONE PRODOTTI REI e REAZIONE AL FUOCO e DISPOSITIVI DI APERTURA PORTE (descrizione, posizione e allegati certificativi) | mod. PIN 2.3 – 2018 DICH. PROD. N.B. Per i prodotti immessi sul mercato dal 01.07.2013 allegare anche la Dichirazione di Prestazione DoP (come da Regolamento CPR 305/2011) [Rif. Circ.VVF Prot. 643 del 21.01.14] | Tecnico | Prodotti ai fini della reazione e resistenza al fuoco: - Pareti (con prodotti omologati) (1) - Porte – Serrande – Collari – Sacchetti - Tendaggi – Moquettes – ecc. - Verniciature ignifughe - rivestimenti - Dispositivi apertura-chiusura porte (1) Per queste pareti fare anche il modello CERT.REI Allegati obbligatori: DICH. CONF. Dich. posa opera |
|  | 12 | IMPIANTI NON RICADENTI NEL DM 37/08: Prot. Antincendio (evacuatori di fumo e calore); Altri imp. antinc. (non in lett. h) art. 2 DM 37/08) | mod. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP. | Installatore | Per impianti NON RICADENTI NEL DM 37/08 (se esiste progetto) (**) |
|  | 13 | IMPIANTI NON RICADENTI NEL DM 37/08: Prot. Antincendio (evacuatori di fumo e calore); Altri imp. antinc. (non in lett. h) art. 2 DM 37/08) | mod. PIN 2.5 – 2018 CERT. IMP. | Tecnico | Per impianti NON RICADENTI NEL DM 37/08 (se non esiste progetto) (**) |
|  | 14 | DICH. CONF. impianti oppure DICH. DI RISPONDENZA |  | a | Imp. Elettrici | DI.CO oppure DI.RI. (solo per impianti se installati entro il 27.03.08 in assenza di DI.CO.) + mod. PIN 2.7 - 2018 per GPL (13-GPL) | Installatore Tecnico Installatore | Con allegato Cert. Requisiti Professionali – Iscriz. CCIAA (**) Per imp. GPL c’è anche un modello di DI.RI. dei VV.F. (14-GPL) |
|  |  |  |  | b | Imp. Rilev. incendi |  |  |  |
|  |  |  |  | c | Imp. Termici |  |  |  |
|  |  |  |  | d | Imp. Idranti/Naspi |  |  |  |
|  | 15 | DICH. CONF. REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DEL D.M. 26 GIUGNO 1984 | DICH. CONF. | Titolare Ditta venditrice prodotto | Da allegarsi in carta semplice al mod. DICH. PROD. per i prodotti omologati Da trattenersi dal titolare attività |
|  | 16 | DICHIARAZIONE CORRETTA POSA IN OPERA Prodotti ai fini della reazione e resistenza al fuoco Pareti in blocchi certificati o in cartongesso - Porte – Finestre – Serrande – Collari termorestringenti – Sacchetti compartimentazione impianti elettrici – tendaggi – moquettes - prodotti verniciati ignifughi – rivestimenti - dispositivi apertura/chiusura porte e serramenti. | DICH. POSA OPERA Il modello 2004 in sé è stato abolito tuttavia può essere usato ancora dagli installatori come allegato per i modelli DICH. PROD e CERT. REI | Installatore | Da trattenersi in carta semplice ed in originale, da parte del titolare dell’attività |

(**)	Per gli impianti di protezione attiva è sempre necessario allegare: SCHEMA e RELAZIONE SINTETICA (materiali e componenti dell’impianto).

SCHEDA PRODOTTI

| Tip. |  | Tipologia Prodotto | N. |  | Documentaz. Necessaria [1] | Documentaz. Alternativa alla [1] | N. |  | Documento Necessario | Documento Necessario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESISTENZA AL FUOCO |  | Porte REI |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Serrande REI |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Vetri REI |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Sacchetti REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Schiume REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Collari per tubazioni REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Pannelli REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Pareti con blocchi REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Controsoffitti REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Intonaci protettivi REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Vernici protettive REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Contropareti REI |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
|  |  | Canalizzazioni |  |  | R.P. o R.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |
| REAZIONE AL FUOCO |  | Pavimenti (lignei e moquette) |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Mobili imbottiti |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Sedie |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Poltrone/Divani |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Materassi |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Guanciali |  |  | Om. + D.C. |  |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Tendaggi |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Condotte per aria |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Pannelli |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Isolanti per tubazioni |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
|  |  | Vernici e/o Intonaci |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA | DICH. CONF. |
| ALTRO |  | Estintori |  |  | Om. + D.C. | CE / D.o.P. |  |  |  | DICH. CONF. |
|  |  | Maniglioni antipanico |  |  | CE | CE / D.o.P. |  |  | DICH.POSA |  |

Legenda:

Om + D.C. 		= Omologazione + Dichiarazione di Conformità del Produttore e/o Venditore (mod. DICH.CONF.)

R.P. 			= Rapporto di Prova

R.C.			= Rapporto di Classificazione

CE			= Marcatura CE sul prodotto

DoP			= Dichiarazione di Prestazione (Regolamento UE 305/2011) [Sostituisce la Dichiarazione di Conformità)

DICH.POSA		= Dichiarazione di corretta posa in opera a cura dell’installatore (mod. DICH.POSA OPERA).

DICH. POSA OPERA	= Dichiarazione di corretta posa in opera a cura dell’installatore (mod. DICH.POSA OPERA).

I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare14 settembre 1961, n. 91 sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali (D.M. 16.02.2007):

- rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino al 25.09.2008;

- rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino al  25.09.2010;

- rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino al 25.09.2012.

Sono comunque validi i certificati per le opere i cui progetti sono stati presentati al Comando dei VV.F.  prima del 25.09.2007 purchè commercializzati e posati prima di tale data.