DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 – M.S.E.)

Il sottoscritto….(generalità e dati anagrafici del dichiarante)

| C.F. |  | P.IVA |  |
| --- | --- | --- | --- |

In qualità di:

professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore degli impianti di distribuzione del gas (1)

soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3 del DM 37/08 (2)

professionista iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7/12/1984 n.818 (3) con numero di iscrizione:

Ditta (coordinate dell’azienda)

| C.F. |  | P.IVA |  |
| --- | --- | --- | --- |

con sede in (località, comune, provincia, via) ..............................................................................

VISTO

L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GPL IN

FASE GASSOSA     GAS NATURALE

CHE ALIMENTA L’UTENZA CIVILE REALIZZATO INDICATIVAMENTE

NELL’ANNO___________________

| cognome e nome dell’utente: |  |
| --- | --- |
| in qualità di: | occupante | proprietario |
| dell’impianto installato nei locali siti in: |
| (località, comune, provincia) |  |
| (via) |  |
| (scala, piano, interno) |  |
| Cognome, nome e indirizzo del proprietario |  |

COMPOSTO DAI SEGUENTI APPARECCHI:

| cottura | con controllo di fiamma: si no | tipo: |  | fuochi n° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| produzione acqua calda | con controllo di fiamma: si no | tipo: |  | portata kW |  |
| riscaldamento | con controllo di fiamma: si no | tipo: |  | portata kW |  |
| altro (4) | con controllo di fiamma: si no | tipo: |  | portata kW |  |

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver eseguito le verifiche sotto indicate:

|  | Verifica dell’idoneità del luogo e dei locali di installazione degli apparecchi |
| --- | --- |
|  | Verifica del tracciato a vista dell’impianto |
|  | Verifica visiva dello stato di conservazione delle tubazioni |
|  | Verifica della tenuta dell’impianto, mediante (5) .......................................................................... |

Considerato l’esito positivo delle verifiche effettuate, il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza dell’impianto secondo quanto previsto dall’art. 7 del DM 37/08 risultando lo stesso idoneo al funzionamento tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio.

In fede

(timbro e firma).__________________________________________    (data) ____ / ____ / ________

N.B. Il dichiarante declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell’impianto a gas, dal suo utilizzo improprio o da sopravvenuta carenza di manutenzione.

(1) 	Per impianti con obbligo di progetto (ricadenti nel campo dell’articolo 5 comma 2 del DM 37/08).

(2) 	Per impianti senza obbligo di progetto (non ricadenti nel campo dell’articolo 5 comma 2 del DM 37/08).

(3)	Per impianti ricadenti in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

(4) 	Specificare il tipo di apparecchio a gas.

(5) 	Precisare se provato con impianto in pressione di gas e impiego di liquidi tensioattivi oppure con altri metodi alternativi (specificare il metodo e 
 	la pressione di prova).