Modulo di Sopralluogo Antincendio - Campi annotabili

Codice:	G.1

Categoria:	Processo produttivo

Elemento:	Descrizione dettagliata dei processi produttivi (lavorazioni, macchinari, materiali)

Motivazione:	Definire il profilo di rischio e le esigenze specifiche di protezione

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Codice:	G.2

Categoria:	Scenari di incendio

Elemento:	Identificazione delle aree a rischio specifico (verniciatura, taglio, deposito, ecc.)

Motivazione:	Delineare gli scenari di incendio da considerare nella progettazione

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Modulo di Sopralluogo Antincendio - Campi Annotabili

Codice:	G.3

Categoria:	Gestione della sicurezza

Elemento:	Organigramma, presenze, turni, formazione antincendio del personale

Motivazione:	Calibrare il livello di gestione del rischio e le strategie di evacuazione

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Codice:	S.1

Categoria:	Materiali pericolosi

Elemento:	Tipologia pavimentazioni e pareti, presenza e quantità di colle, vernici, solventi, polveri combustibili

Motivazione:	Valutare la pericolosità intrinseca dei materiali e la necessità di protezioni specifiche

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Modulo di Sopralluogo Antincendio - Campi Annotabili

Codice:	S.2

Categoria:	Struttura edilizia

Elemento:	Tipo di struttura portante e sua resistenza al fuoco (REI)

Motivazione:	Verificare la resistenza strutturale al fuoco dell'edificio

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Codice:	S.3

Categoria:	Compartimentazione

Elemento:	Presenza di compartimentazioni, barriere, porte tagliafuoco

Motivazione:	Garantire il contenimento dell'incendio in compartimenti funzionali

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Modulo di Sopralluogo Antincendio - Campi Annotabili

Codice:	S.4

Categoria:	Vie di esodo

Elemento:	Numero, larghezza e posizione delle uscite di emergenza; ostacoli e segnaletica

Motivazione:	Assicurare il corretto deflusso delle persone in caso di emergenza

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Codice:	S.5

Categoria:	Gestione della Sicurezza

Elemento:	Presenza registri antincendio, manuali d’uso e manutenzione, addetti antincendio e relativi attestati

Motivazione:	Aggiornamento GSA e formazione addetti

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Modulo di Sopralluogo Antincendio - Campi Annotabili

Codice:	S.6

Categoria:	Estinzione incendi

Elemento:	Presenza di estintori, naspi, idranti, impianti sprinkler o altri sistemi automatici

Motivazione:	Garantire strumenti di estinzione adeguati e accessibili

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Codice:	S.7

Categoria:	Rivelazione e allarme

Elemento:	Esistenza di impianti di rivelazione e allarme; tipo e copertura

Motivazione:	Consentire la rilevazione precoce dell'incendio e l'allarme tempestivo

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Modulo di Sopralluogo Antincendio - Campi Annotabili

Codice:	S.8

Categoria:	Controllo fumi e calore

Elemento:	Presenza di ENFC, sistemi di evacuazione fumo naturali o forzati

Motivazione:	Limitare la propagazione dei fumi e migliorare la visibilità per evacuazione e soccorso

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Codice:	S.9

Categoria:	Operatività antincendio - Accessibilità soccorsi

Elemento:	Accessibilità ai mezzi di soccorso, spazi di manovra, idranti esterni

Motivazione:	Assicurare l'intervento efficace dei VV.F. in caso di incendio

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Modulo di Sopralluogo Antincendio - Campi Annotabili

Codice:	S.10

Categoria:	Sicurezza impianti tecnologici

Elemento:	Impianti elettrici, temici, condizionamento, ecc.

Motivazione:	Garantire strumenti di estinzione adeguati e accessibili

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Codice:	V.1-2-3

Categoria:	Aree a maggior rischio, Vani ascensori, montacarichi, carri ponte e Zone Atex

Elemento:	Presenza di aree a maggior rischio

Motivazione:	Assicurare segregazioni e tipologie specifiche di impianti e strutture

Annotazioni (scrivibili):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________